	
	
	



                     [image: image1.png]



https://prom-nasos.pro
https://bts.net.ua 

https://prom-nasos.com.ua 

+38 095 656-37-57, 

+38 067 360-71-01, 

+38 063 362-12-31, 

info@prom-nasos.pro
Опросный лист заказа насосного оборудования.
Заказчик______________________________________________________________________
Контактное лицо_______________________________________________________________

Тел./факс_____________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________

Количество ____________ шт. 
Аналог _________________________________________
	№ п/п
	Наименование параметра

(характеристики)

	Размер-ность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

	1.1
	Подача
	м3/ч
	

	1.2
	Напор
	м
	

	1.3
	Давление на входе / выходе (не более)
	кгс/см2
	

	1.4
	Кавитационный запас ( не более)
	м
	

	1.5
	Для полупогружных (погружных) насосов:
	
	

	1.5.1
	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)
	м
	

	1.6
	Дополнительные параметры:



	2
	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

	2.1
	Наименование перекачиваемой среды
	

	2.2
	Содержание твердых частиц:

	2.2.1
	Объемная концентрация
	%
	

	2.2.2
	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)
	мм
	

	2.3
	Рабочая температура ,tp
	0С
	

	2.4
	Вязкость (кинематическая) при tp
	сСт (мм2/с)
	

	2.5
	Плотность при tp
	кг/м3
	

	2.6
	Дополнительные параметры:



	3
	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ

	3.1
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие

- оловянистая бронза

- СЧ20

- резина ИРП 1225, ИРП 1314

	4
	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

	4.1
	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)
	
	

	4.2
	Торцовое одинарное/двойное (5/55)
	
	

	4.3
	Дополнительные параметры:



	5
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)

	5.1
	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	
	

	5.2
	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ    
	
	

	5.3
	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды
	да/нет
	

	5.4
	Дополнительные параметры:



	6
	ПРИВОД

	6.1
	Напряжение, количество фаз
	Вольт
	

	6.2
	Частота сети 
	Гц
	

	6.3
	Частота вращения вала электродвигателя
	1/мин.
	

	6.4
	Наличие защитных устройств
	
	

	6.5
	Наличие частотного регулирования частоты вращения
	
	

	
	Дополнительные параметры:



	7
	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования



