	
	
	



                     [image: image1.png]



https://prom-nasos.pro
https://bts.net.ua 
https://prom-nasos.com.ua 
+38 095 656-37-57, 
+38 067 360-71-01, 
+38 063 362-12-31, 
info@prom-nasos.pro
Questionnaire de commande d'équipement de pompage.
Client______________________________________________________________________
Personne à contacter_______________________________________________________________
Téléphone / télécopie_____________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________
Quantité ____________ PC. 
Équivalent _________________________________________
	 n ° p/n
	Nom du paramètre
(caractéristiques)

	Taille
	Exigences du client

	1
	FONCTIONNELS

	1.1
	Alimentation
	M.3/h
	

	1.2
	Pression
	m.
	

	1.3
	Pression d & apos; entrée / sortie (maximum)
	kgf / cm2
	

	1.4
	Cavitation (maximum)
	m.
	

	1.5
	Pour pompes semi-submersibles:
	
	

	1.5.1
	Profondeur d'immersion (distance entre la surface du liquide et la tubulure d'aspiration)
	m.
	

	1.6
	Options avancées:


	2
	FLUIDE POMPÉ

	2.1
	Nom du fluide pompé
	

	2.2
	Teneur en particules:

	2.2.1
	Concentration en volume
	%
	

	2.2.2
	Granulométrie (abrasive/non abrasive)
	mm
	

	2.3
	Température de fonctionnement ,tp
	0С
	

	2.4
	Viscosité (cinématique) à tp
	SST (mm)2/avec)
	

	2.5
	Densité à tp
	kg/m3
	

	2.6
	Options avancées:


	3
	MATÉRIAUX RÉSISTANTS DANS LE MILIEU POMPÉ

	3.1
	- Acier 20h13l, 12h18n9t, 35L OU d'autres
- bronze d'étain
- CH20
- le caoutchouc IRP 1225, IRP 1314

	4
	ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE

	4.1
	Etanchéité d'about simple/double (S / s)
	
	

	4.2
	Etanchéité d'about simple/double (5/55)
	
	

	4.3
	Options avancées:


	5
	CONDITIONS D'UTILISATION (INSTALLATION)

	5.1
	Exécution climatique et catégorie d'hébergement en fonctionnement selon GOST 15150-69
	
	

	5.2
	Classe de risque d'explosion et placement de la zone d'incendie selon les règles d'aménagement des installations électriques    
	
	

	5.3
	La nécessité de fournir un fluide de refroidissement/chauffage
	oui/non
	

	5.4
	Options avancées:


	6
	ACTIONNEUR

	6.1
	Tension, nombre de phases
	Volt
	

	6.2
	Fréquence du réseau 
	Hz
	

	6.3
	Vitesse de rotation de l'arbre du moteur
	1/min
	

	6.4
	Présence de dispositifs de protection
	
	

	6.5
	Présence d'une régulation de fréquence du régime
	
	

	
	Options avancées:


	7
	ANNEXE: schéma d'installation, d'autres exigences



